Информационное сообщение.

Уважаемые Собственники многоквартирных домов по ул.Красный путь, дом 137 корпус 1 и 137 корпус 2!

ООО «УК «Изумрудный берег» доводит до вашего сведения, собственниками жилых помещений в результате самовольной прокладки и расключений слаботочных систем (ТВ, интернет, домофон) от этажных общедомовых  металлических коробов кабель-трасс (УЭРМ), выявлены случаи: обрыва проводов интерфейса, выход из строя источников питания СКАТ-1200М по причине КЗ (короткого замыкания) системы оповещения пожарной сигнализации (СПЗ). Обслуживающей организацией ООО «Феникс» так же  зафиксированы случаи, когда жители (их работники) при прокладке к себе в квартиру слаботочных кабелей - отрезают провод АПС, производят демонтаж коробок КК с расключенным интерфейсом клапанов дымоудаления и компенсации, при монтаже в общедомовом коробе УЭРМ нарушают целостность линий СПЗ, которую сложно установить, так как обрыв может быть в любой точке линии.

На основании вышеизложенного, убедительно просим собственников (их представителей) перед проведением монтажных работ, связанных с расключением слаботочных систем, обратиться в ООО «УК «Изумрудный берег» для необходимых согласований и разъяснений для исключения нарушений и сбоев в работе УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ( РД 009-01-96).